

**Технічні характеристики**

Клас точності 1

Число тарифів 1

Частота измерительной сети, Гц 50±2,5

Номинальна напруга, В 220

Діапазон робочої температури, °С от -40 до 60

Габаритні розміри, не більше, мм 110 x 89 x 72,5

Номінальна (максимальна) сила струму, А 5(60)

Маса, не більше, кг 0,6

Строк служби 15 років

Ціна 350 грн



**Технічні характеристики**

Клас точності 1

Число тарифів 1

Частота електричного струму, Гц 50±2,5

Номінальна напруга, В 220

Діапазон робочої температури, °С от -40 до 70

Габаритні розміри, не більше, мм 183 x 115 x 53

Номінальна (максимальна) сила струму, А 10(100)

Маса, не більше, кг 0,7

Строк служби 15 років

Ціна 380 грн



**Технічні характеристики**

Клас точності 1

Число тарифів 2

Частота електричного струму, Гц 50±2,5

Номінальна напруга, В 220

Діапазон робочої температури, °С от -30 до 70

Габаритні розміри, не більше, мм 183 x 115 x 53

Номінальна (максимальна) сила струму, А 5(60)

Маса, не більше, кг 1,0

Строк служби 15 років

Ціна 1000 грн



**Технічні характеристики**

Клас точності 1

Число тарифів 2

Частота електричного струму, Гц 50±2,5

Номінальна напруга, В 220

Діапазон робочої температури, °С от -30 до 70

Габаритні розміри, не більше, мм 183 x 115 x 53

Номінальна (максимальна) сила струму, А 10(100)

Маса, не більше, кг 1,0

Строк служби 15 років

Ціна 1200 грн



**Технічні характеристики**

Клас точності 2,0

Число тарифів 1

Частота електричного струму, Гц 50

Номінальна напруга, В 220

Діапазон робочої температури, °С от -20 до 55

Габаритні розміри, діаметр не більше, мм 185

Номінальна (максимальна) сила струму, А 10(40)

Маса, не більше, кг 1,2

Строк служби 32 роки

Ціна 280 грн